### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

#### РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019                                                                                                   №94

Об информации администрации города Покачи о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Покачи к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, и исполнение на территории города Покачи в 2019 году программы капитального ремонта многоквартирных домов, перспективах её реализации в 2020 году

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Покачи к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, и исполнение на территории города Покачи в 2019 году программы капитального ремонта многоквартирных домов, перспективах её реализации в 2020 году, на основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённого решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49.

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации города Покачи о готовности жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Покачи к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, и исполнение на территории города Покачи в 2019 году программы капитального ремонта многоквартирных домов, перспективах её реализации в 2020 году, принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель

Думы города Покачи  	              Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи

26.11.2019 года

Приложение

к решению Думы города Покачи

от 28.11.2019 № 94

Информация

о готовности жилищно-коммунального хозяйства МО город Покачи

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

исполнение на территории города Покачи в 2019 году

программы капитального ремонта многоквартирных домов

и перспективах её реализации в 2020 году

В целях обеспечения своевременной и безаварийной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса (далее-объектов ЖКХ) и социальной сферы к работе в зимний период были запланированы мероприятия по подготовке объектов ЖКХ города Покачи к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, утверждённые постановлением администрации города Покачи от 18.04.2019 №364 «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов муниципального образования город Покачи». Мероприятия выполнены в полном объёме.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду, в соответствии с которыми разработан ряд нормативных правовых актов, по которым проходит проверка потребителей тепловой энергии и муниципального образования в целом.

01.10. 2019 года осуществлялась проверка города Покачи Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, созданной органами местного самоуправления с участием представителей организаций, общественного совета по вопросам ЖКХ и советом многоквартирных домов, в зависимости от объектов.

Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду определяются в зависимости от особенностей климатических условий, но:

1) не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии,

2) не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций,

3) не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Общая сумма средств, направленная на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 46 838 182,58 руб., из них:

1) 4 932 900,00 руб. – средства окружного бюджета;

2) 10 436 677,78 руб. – средства местного бюджета;

3) 31 468 604,80 руб.– средства предприятий.

Теплоснабжение

Теплоснабжение города обеспечивает котельная. Сети сооружения и оборудование обслуживает АО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации». Топливом для котельной является попутный газ. Договор на поставку газа заключён с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Котельная обеспечена аварийным топливом - товарной нефтью или мазутом в объёме трёхсуточного запаса.

Мероприятия по подготовке объекта котельной к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объект теплоснабжения готов к работе в осенне-зимний период.

Инженерные сети и оборудование тепловодоснабжения

Инженерные сети тепловодоснабжения протяжённостью 69,04 км, оборудование системы тепловодоснабжения города Покачи (центральные тепловые пункты (ЦТП) – в количестве 8 единиц, тепловые камеры (ТК) сети горячего водоснабжения, сети теплоснабжения) обслуживает АО «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации».

Мероприятия по подготовке инженерных сетей и оборудования теплоснабжения к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объекты готовы к работе в осенне-зимний период.

Водоснабжение

Водоснабжение города Покачи осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Система водоснабжения города состоит из 15 артезианских скважин и водоочистных сооружений первой и второй очереди. Производительность водоочистных сооружений (ВОС) 8000 м3/сутки. Водоочистные сооружения обслуживает ООО «Аквалидер». Протяжённость сетей холодного водоснабжения составляет 64,27 км.

Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объекты водоснабжения готовы к работе в осенне-зимний период.

Водоотведение

Система канализирования стоков города – централизованная. В систему канализирования стоков города входят: канализационные сети – 32,52 км, 9 КНС и канализационные очистные сооружения (КОС), производительностью 7000 м3/сутки. Канализационную систему города обслуживает ООО «Экосистема» в рамках концессионного соглашения.

На проведение работ по капитальному ремонту сетей выделены средства из бюджета автономного округа с долей софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования в размере 4 655 904,00 руб., в том числе:

1) капитальный ремонт канализационной сети К506 - К500 на участке К506 - К502 (ул. Комсомольская, 5) общей протяжённостью 134 м. на сумму 5 780 773,00 руб.;

2) капитальный ремонт канализационной сети К492 - К486 (ул. Комсомольская, 7) общей протяжённостью 128 м. – 4 655 000,00 руб.

Выполнение мероприятий за счёт средств предприятия ООО «Экосистема»:

1) капитальный ремонт канализационной сети К506 - К500 на участке К506 - К502 (ул. Комсомольская, 5) общей протяжённостью 55 м. – 2 324 805,6 руб. – средства предприятия.

Завершение работ планируется до 31.12.2019 года.

Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объекты водоотведения готовы к работе в осенне-зимний период.

Электроэнергетика

Энергоснабжение города Покачи осуществляется от подстанции (ПС) 110/35/6кВ «Покачевская» по одной двухцепной ВЛ-35 Ф-5, Ф-6. Город запитан непосредственно от ПС 35/10кВ «Городская», котельная запитана от ПС 35/6кВ «Новая». Распределение электроэнергии осуществляется по средствам ВЛ, КЛ, ТП и КТПН.

Обслуживание электросетевого комплекса города Покачи выполняет АО «ЮТЭК-Покачи».

Мероприятия по подготовке объектов электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объекты электросетевого комплекса готовы к работе в осенне-зимний период.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Покачи по состоянию на 01.01.2019 года составляет 302,9 тыс. м2, в том числе многоквартирный жилой фонд составляет 53 многоквартирных дома площадью 284 тыс. м2, частный жилой фонд – 172 дома площадью 18 тыс. м2.

Обслуживание жилищного фонда осуществляет управляющая организация ООО «Комфорт плюс». Мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период выполнены в полном объёме, объекты жилищного фонда готовы к работе в осенне-зимний период.

Объекты соцкультбыта

На основании нормативных правовых актов администрации города Покачи, комиссия в составе представителей управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи, АО «ЮТЭК-Покачи», АО «УТВиК», общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города Покачи, провела проверку готовности объектов социальной сферы города Покачи к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

По итогам проверки объектов комиссией подписаны акты готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов всем объектам бюджетной сферы.

Основные мероприятия по обеспечению подготовки города Покачи к работе в чрезвычайных ситуациях

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в системе тепловодоснабжения и электроснабжения города Покачи на объектах энергоснабжения города сформированы три аварийные бригады, и на период 2019 года запланировано 40 противоаварийных тренировок, 33 из которых проведено. Составы бригад утверждены приказами руководителей предприятий. Количество работников аварийно-восстановительных бригад составляет 77 человек. Общая обеспеченность специальной техникой в количестве 12 единиц.

Для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ в городе Покачи созданы неснижаемые объектовые резервы материально-технических ресурсов на сумму более 2-х млн. руб.

Котельная обеспечена резервным топливом (нефть) в объёме трёхсуточного запаса 159 тонн.

Для обеспечения надёжным электроснабжением на случай аварийной ситуации:

1) на городской котельной установлена ДЭС (2х320 кВт);

2) на ВОС установлена  ДЭС (2х88 кВт);

3) в городской больнице установлена ДЭС (100 кВт).

О готовности муниципального образования город Покачи к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ города Покачи к работе в осенне – зимний период 2019-2020 годов выполнены в полном объёме.

Подача теплоносителя осуществлена:

1) на объекты соцкультбыта, по заявлению учреждения, но не позднее 15 сентября;

2) на объекты жилищного фонда с 01.09.2019 года.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов потребителям тепловой энергии, жилого фонда, объектам энергетики и теплоснабжения выданы.

Все объекты ЖКХ и социальной сферы принимались с участием представителей общественного совета по вопросам ЖКХ, а жилой фонд с участием и совета многоквартирного дома.

Организации жилищно-коммунального комплекса, учреждения бюджетной сферы получили паспорта готовности в установленный срок.

На основании проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Уральского управления, оформленной актом проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов от 03.10.2019 года, городу Покачи выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов.

Об исполнении на территории города Покачи в 2019 году программы капитального ремонта многоквартирных домов и перспективах её реализации в 2020 году

В рамках подготовки объектов жилого фонда к зиме проводятся мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов.

На 2019 год запланирован капитальный ремонт в 5 многоквартирных домах по 5 конструктивным элементам. Согласно проведённому электронному аукциону Югорским фондом капитального ремонта определена подрядная организация ООО «Вентура» город Покачи и ООО «Проект Сервис» город Сургут (ул. Мира, д. 14 – крыша).

Планируемая дата выполнения работ в соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - не позднее 31.12.2019 года.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах выполняются согласно графику производства работ.

В августе 2019 года выполнен капитальный ремонт:

1) ул. Комсомольская, д. 6 - ремонт фасада с утеплением;

2) ул. Комсомольская, д. 7- ремонт теплоснабжения;

3) ул. Молодёжная, д. 8 - ремонт теплоснабжения;

4) ул. Таёжная, д. 2 - ремонт теплоснабжения.

| Адрес | Вид работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Приёмка домов |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фасада с утеплением | 19 449 317,12 | 23.08.2019 |
| ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт теплоснабжения | 11 900 973,47 | 23.08.2019 |
| ул. Молодёжная, д. 8 | Ремонт теплоснабжения | 11 992 940,90 | 08.08.2019 |
| ул. Мира, д. 14 | Ремонт кровли | 18 269 972,28 | - |
| ул. Таёжная, д. 2 | Ремонт теплоснабжения | 11 863 152,07 | 08.08.2019 |
| Итого | 73 476 355,84 |  |

Уровень собираемости взносов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по состоянию на 01.09.2019 года за весь период реализации программы составляет 93,90% (начислено 191 879 144,65 руб., оплачено 180 166 524,29 руб.), при этом задолженность составляет 11 712 000,00. руб.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт за 2019 год составляет 105,25% (начислено – 26 126 427,46 руб., оплачено – 27 497 602,21 руб.).

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2019 №338-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.04.2019 №136-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2020-2022 годы» в городе Покачи на 2020-2022 годы подлежат капитальному ремонту следующие многоквартирные жилые дома:

| 2020 год |
| --- |
| Адрес | Вид работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| ул. Комсомольская, д. 1 | Проектные работы | 1 798 530,22 |
| ул. Комсомольская, д. 2 |  | 916 556,76 |
| ул. Комсомольская, д. 4 |  | 1 619 812,62 |
| ул. Комсомольская, д. 5 |  | 1 500 000,00 |
| ул. Комсомольская, д. 7 |  | 221 106,53 |
| ул. Ленина, д. 2 |  | 561 477,40 |
| ул. Ленина, д. 4 |  | 553 419,64 |
| ул. Мира, д. 2 |  | 323 133,79 |
| ул. Мира, д. 8 |  | 581 041,28 |
| ул. Молодёжная, д. 1 |  | 883 124,17 |
| ул. Молодёжная, д. 11 |  | 691 073,50 |
| ул. Молодёжная, д. 15 |  | 909 325,93 |
| ул. Молодёжная, д. 9 |  | 1 840 230,69 |
| ул. Таёжная, д. 10 |  | 896 973,74 |
| ул. Таёжная, д. 12 |  | 1 120 521,35 |
| ул. Таёжная, д. 16 |  | 1 343 575,17 |
| Итого: 16 ед. |  | 15 759 902,79 |

| 2021 год |
| --- |
| Адрес | Вид работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | 18 723 421,47 |
| ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт теплоснабжения, ремонт фасада с утеплением | 30 287 877,51 |
| ул. Ленина, д. 4 | Ремонт электроснабжения, ремонт крыши | 11 305 256,35 |
| ул. Молодёжная, д. 1 | Ремонт крыши | 18 040 460,53 |
| ул. Молодёжная, д. 9 | Ремонт теплоснабжения, ремонт крыши | 36 804 613,76 |
| ул. Таёжная, д. 12 | Ремонт электроснабжения, ремонт крыши | 22 830 426,98 |
| ул. Таёжная, д. 16 | Ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 24 413 238,92 |
| Итого: 7 ед. | 13 ед. | 162 405 295,52 |

| 2022 год |
| --- |
| Адрес | Вид работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |
| ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения, ремонт крыши | 36 740 375,32 |
| ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт теплоснабжения, ремонт крыши | 32 396 252,36 |
| ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт электроснабжения | 4 422 130,60 |
| ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада с утеплением | 11 469 860,97 |
| ул. Мира, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 6 600 977,09 |
| ул. Мира, д. 8 | Ремонт фасада с утеплением | 11 869 511,17 |
| ул. Молодёжная, д. 11 | Ремонт теплоснабжения | 14 117 249,42 |
| ул. Молодёжная, д. 15 | Ремонт электроснабжения, ремонт теплоснабжения | 18 575 710,03 |
| ул. Таёжная, д. 10 | Ремонт крыши | 18 323 379,48 |
| Итого: 9 ед. | 13 ед. | 154 610 080,03 |